|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vedligeholdsliste** | | | |
| **Er der noget som er ødelagt eller ikke virker** | | | |
| **Dato** | **Beskrivelse** | **Korrigerende handling** | **Underskrift** |
| 29-10-2017 | Dør klemmer og går ikke rigtig i | Rep har været der 29-10-2017 | pj |
| 01-11-2017 | Fryser til iser lidt | Ringet til reperatør- kommer torsdag den 9 november kl 09:00 | pj |
| 9-11-2017 |  | Varmeledning skiftet og dør justeret | pj |
| 09-09-2018 | Vandhane på lageret vil ikke slukke | 09-01-2019 armatur skiftet | DC |
| 22-01-2019 | Under rengøring af frostrum, konstateres der, at KØL ikke virker optimal (ikke i brug), hvorefter vi stopper med rengøring af frost rum, og kontakter reparatør. | Samme dag, er føler skiftet i køl og en kontakt til frys skiftet. | DC |
| 25-06-2019 | Service på køl og frost | Alt i orden | DC |
| 01-07-2019 | Revner i gulve på lager, især ved samling i midten af hallen | Afventer udviklingen af revnerne, holder øje med udviklingen. Der er taget lidt billeder til at sammenligne. | DC |
| Oktober 2019 | Revner i gulve og huller i vægge | I den nærmeste fremtid, skiftes nogle af de ødelagte væg plader ud, samt de værste revner i gulve, ved samlingerne repareres. | DC/PC |
| April 2021 | Bundliste på porten ser kedelig ud | Ny bundliste til port bestilt, samt service | DC |
| April 2021 | Der anes lidt frost på gummi tingen som omslutter døren | Kølemontør kontaktet og ny gummikant bestilt. Det betyder ikke noget for fryseren/varerne. Montør kommer lige så snart gummikanten kommer. Alt ok | DC |
| April 2021 | Tidligere revner i gulv (fra Oktober 2019) er ikke blevet forværret | Nye billeder sammenholdt med gamle billeder viser ingen ændringer på revner i gulve | DC |
| Oktober 2022 | Utæthed i loft, vand drypper ind | Håndværker tilkaldt, lille revne i taget. Nye tagplader er kommet på med det samme | DC |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |